ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

из приказа от 31 марта 2015 г. № 61

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование проектируемого объекта капитального строительства, место

строительства, реконструкции, капитального ремонта)

| N п/п | Перечень основных данных требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Основные данные и требования |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования | Наименование и пункт государственной, муниципальной программы, решение собственника и т.д. |
| 1.2 | Застройщик, заказчик проекта | Полное наименование застройщика, заказчика, адреса, телефоны и другие реквизиты |
| 1.3 | Вид строительства | Новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт |
| 1.4 | Тип строительства | Промышленное строительство, жилищно-гражданское строительство, транспортное строительство, гидротехническое строительство, сельское строительство |
| 1.5 | Адрес объекта строительства |  |
| 1.6 | Стадийность проектирования | "Проектная документация" или "Рабочая документация" |
| 1.7 | Требования к вариантной разработке |  |
| 1.8 | Особые условия строительства (сейсмичность, просадочные грунты, потенциальное наличие других опасных природных процессов, явлений, стесненность площадки и т.п.) | Сейсмичность района строительства принять в соответствии с СП 14.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП II-7-81. Фактическую сейсмичность площадки, характеристики грунта под основанием фундаментов уточнить по результатам инженерно-геологических изысканий |
| 1.9 | Основные технико-экономические показатели объекта (назначение, общая площадь здания, число секций и квартир (для жилых зданий), вместимость, количество рабочих мест (для общественных объектов), мощность, производительность для производственных объектов), пропускная способность, состав объекта, этажность), другие характеристики объекта (зданий, сооружений) | Идентификационные признаки зданий и сооружений, а также сведения, характеризующие параметры объекта или его частей (зданий и сооружений), расчетный срок службы, класс сооружений, уровень ответственности, степень огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности и т.д., определенные в соответствии с действующим законодательством и нормативами |
| 1.10 | Рекомендуемые типы квартир и их соотношение (для жилых зданий) |  |
| 1.11 | Назначение и типы встроенных в жилые дома организаций общественного обслуживания, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем (для жилых комплексов и жилых зданий) |  |
| 1.12 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим качествам и энергоэффективности проектных решений (для производственных объектов и зданий) | Качество проектной документации и принятых в ней решениях должно соответствовать ГОСТам (указать номер), подтверждено сертификатами соответствия, отвечать установленным параметрам противопожарной и санитарной безопасности |
| 1.13 | Требования к технологии, режиму организации (для производственных объектов и зданий) |  |
| 1.14 | Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям, условиям блокировки, отделке здания | В соответствии с градостроительным планом земельного участка, проектом планировки, утвержденными в установленном порядке, эскизами, разработанными на основании архитектурно-планировочного задания (далее - АПЗ) (в случае наличия архитектурного проекта) и согласованными или утвержденными заказчиком |
| 1.15 | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия (для производственных объектов и зданий) |  |
| 1.16 | Способ производства строительных работ | Подрядный, хозяйственный способ |
| 1.17 | Применяемый каталог изделий | Указываются реквизиты каталогов строительных конструкций и изделий заводского изготовления, применяемых при строительстве |
| 1.18 | Необходимость выполнения инженерных изысканий | Инженерные изыскания по объекту выполнить в соответствии с действующими нормативными требованиями. Один экземпляр отчета по инженерным изысканиям в полном объеме передать в орган архитектуры и градостроительства для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности |
| 1.19 | Условия по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан | В соответствии с требованиями технических норм и правил "СП 59.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001" предусмотреть мероприятия по доступности проектируемого объекта капитального строительства для маломобильных граждан |
| 1.20 | Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | В соответствии с техническими условиями Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю |
| 1.21 | Мероприятия по инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | В соответствии с требованиями свода правил СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования", Постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года N 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)" и Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" |
| 1.22 | Выполнение экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту капитального строительства | В соответствии с требованиями экологических, санитарных и строительных норм |
| 2. Конструкции и оборудование здания |  |  |
| 2.1 | Требования к применяемым конструкциям | 1. В конструкциях и отделке здания применять высококачественные износоустойчивые, экологически чистые материалы в соответствии с требованиями ГОСТа, СНиП, технических регламентов применительно к зданию в целом и отдельно для каждой группы помещений |
|  |  | 2. Применяемые материалы, изделия, оборудование, инженерные системы и их замена в процессе проектирования и строительства подлежат обязательному согласованию с заказчиком в пределах лимита финансирования. Качество применяемых материалов, оборудования должно соответствовать ГОСТ |
| 2.2 | Фундаменты | Конструкции фундаментов принимаются на основании результатов инженерно-геологических изысканий и сравнения вариантов |
| 2.3 | Стены подвала и цокольного этажа |  |
| 2.4 | Наружные стены |  |
| 2.5 | Внутренние стены и перегородки |  |
| 2.6 | Перекрытия |  |
| 2.7 | Колонны, ригели |  |
| 2.8 | Лестницы |  |
| 2.9 | Полы |  |
| 2.10 | Кровли |  |
| 2.11 | Витражи, окна |  |
| 2.12 | Двери |  |
| 2.13 | Отделка внутренняя (эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, должны быть согласованы с заказчиком. При равных параметрах выбор материалов осуществляется по соотношению "цена - качество") | Выполнить варианты цветового решения помещений с учетом физико-механических и эстетических характеристик отделочных материалов |
| 2.14 | Отделка наружная (при наличии достаточного количества материалов указанной группы товаров и отделочных материалов, предлагаемые в проекте их виды и типы согласовываются с заказчиком и отраслевым ведомством, курирующим строительство) |  |
| 3. Инженерное и технологическое оборудование здания |  |  |
| 3.1 | Отопление |  |
| 3.2 | Вентиляция |  |
| 3.3 | Водопровод |  |
| 3.4 | Канализация |  |
| 3.5 | Горячее водоснабжение |  |
| 3.6 | Электроснабжение |  |
| 3.7 | Телефонизация |  |
| 3.8 | Радиофикация |  |
| 3.9 | Телевидение |  |
| 3.10 | Газификация |  |
| 4. Наружные инженерные сети и инженерные сооружения, точки присоединения |  |  |
| 4.1 | Водопровода | Согласно ТУ |
| 4.2 | Канализации | Согласно ТУ |
| 4.3 | Теплоснабжения | Согласно ТУ |
| 4.4 | Электроснабжения | Согласно ТУ |
| 4.5 | Телефонизации | Согласно ТУ |
| 4.6 | Радиофикации | Согласно ТУ |
| 4.7 | Газоснабжения | Согласно ТУ |
| 5. Дополнительные требования |  |  |
| 5.1 | Порядок выбора и применения материалов, конструкций, оборудования | До утверждения задания на проектирование варианты предлагаемых к применению отделочных материалов, оборудования, закупаемых по ценам поставщиков в розничной торговой сети, подлежат согласованию с заказчиком |
| 5.2 | Благоустройство прилегающей территории, площадки и малые архитектурные формы | В соответствии с документацией по планировке территории, а также с требованиями СНиП 2.07.01-89*, с 1 июля 2015 года - СП 42.1333.2011 "СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Эскиз схемы организации земельного участка и проект благоустройства прилегающей к зданию территории согласовывать с главным архитектором соответствующего муниципального образования |
| 5.3 | Разработка проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя |  |
| 5.4 | Указания по месту складирования излишков грунта или мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки |  |
| 5.5 | Основные требования к составу выполняемых работ |  |
| 5.6 | Предварительное согласование заказчиком проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | Проектная документация (30% готовности) подлежит согласованию с главным архитектором муниципального образования и департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края (для объектов, имеющих статус приоритетного инвестиционного проекта, имеющего высокое градостроительное значение или размещаемого в исторической части населенного пункта), а также с соответствующим ведомством, курирующим строительство указанного объекта |
| 5.7 | Необходимость выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства |  |
| 5.8 | Основание необходимости сноса или сохранения зданий и сооружений, зеленых насаждений, переноса инженерных сетей и коммуникаций | Предусмотреть перенос инженерных коммуникаций согласно техническим условиям. Заказчику в установленном порядке получить разрешение в соответствующих службах на снос (перенос) деревьев, попадающих в зону застройки |
| 5.9 | Разработка дизайн-проекта и чертежей интерьеров отдельных помещений |  |
| 5.10 | Выполнение демонстрационных материалов, макетов |  |
| 5.11 | Выполнение сметной документации | При определении стоимости строительства базисно-индексным методом сметная документация (локальные сметы) составляется в базисном уровне цен, предусмотренном в сборниках сметно-нормативной базы (ФЕР-2001 или ТЕР-2001), с последующим перемножением на индекс, соответствующий периоду составления сметной документации или периоду выполнения работ, предусмотренных указанной сметной документацией |
| 5.12 | Состав проектно-сметной документации |  |
| 5.13 | Количество экземпляров проекта, выдаваемых заказчику | Проектную документацию выполнять в 4 экземплярах на бумажном носителе, сметную документацию - ресурсным методом - дополнительно в электронном виде - раздел наружных инженерных сетей в 6 экземплярах |
| 5.14 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | Проектировщик обеспечивает: - техническое сопровождение (согласование) проекта в экспертных органах и других заинтересованных организациях; - ведение авторского надзора за строительством объекта по отдельному договору |

6. Дополнительные документы, представляемые заказчиком

1. Градостроительный план земельного участка и АПЗ (в случае наличия архитектурного проекта).

2. Результаты инженерных изысканий и топогеодезических изысканий (в случае если они отсутствуют, договором предусматривается задание на их выполнение).

3. Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.

Примечание. По всем техническим условиям прилагается сводная схема (план) трасс инженерных сетей с точками подключения и привязкой к существующим объектам, согласованная с соответствующими службами.

4. Имеющиеся материалы утвержденного проекта планировки участка строительства.

5. Обоснование инвестиций в строительство указанного объекта капитального строительства.

6. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта.

7. Материалы по существующей и сохраняемой застройке и зеленым насаждениям.

8. Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях.

9. Материалы инвентаризации, оценочные акты и решения местной администрации о сносе и характере компенсации за сносимые сооружения и зеленые насаждения.

10. Сведения о фоновом состоянии окружающей природной среды, комфортности проживания населения, о наличии техногенных объектов вблизи строительства объектов жилищно-гражданского назначения и зонах их воздействия при возможных аварийных ситуациях.

11. Альбомы типовых и повторно применяемых проектов для привязки (в случае необходимости). 12. Другие материалы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

пример из приказа от 31 марта 2015г. № 61

ПРИМЕР

ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТСКИХ

ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по объекту: "Проектирование и строительство дошкольной

образовательной организации на 240 мест в г. Краснодаре"

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование проектируемого объекта капитального строительства, место

строительства, реконструкции, капитального ремонта)

| N п/п | Перечень основных данных требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Основные данные и требования |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края (Постановлением главы администрации муниципального образования г. Краснодар) |
| 1.2 | Застройщик, заказчик проекта | Заказчик проекта - государственное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" |
| 1.3 | Вид строительства | Новое |
| 1.4 | Тип строительства | Жилищно-гражданское строительство |
| 1.5 | Адрес объекта строительства | г. Краснодар |
| 1.6 | Стадийность проектирования | В две стадии: - проектная документация, - рабочая документация |
| 1.7 | Требования к вариантной разработке | На стадии разработки проектной документации разработать и представить на рассмотрение и согласование Заказчиком не менее двух вариантов архитектурного оформления фасадов здания |
| 1.8 | Особые условия строительства (сейсмичность, просадочные грунты, потенциальное наличие других опасных природных процессов, явлений, стесненность площадки и т.п.) | Сейсмичность района строительства принять в соответствии со СНиП II-7-81*, СНКК 22-301-2000, фактическую сейсмичность уточнить по результатам инженерно-геологических изысканий. Проектирование объекта вести в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 года N 1521 |
| 1.9 | Основные технико-экономические показатели объекта (назначение, общая площадь здания, число секций и квартир (для жилых зданий), вместимость, количество рабочих мест (для общественных объектов), мощность, производительность для производственных объектов), пропускная способность, состав объекта, этажность), другие характеристики объекта (зданий, сооружений) | Проект детского сада - (детское дошкольное учреждение) вместимостью 240 мест для жилой застройки, разработать в соответствии с требованиями СНиП 31-06-09 и СанПиН 2.4.1.3049-13 на основании программно-технологического задания министерства образования и науки Краснодарского края, утвержденного Заказчиком. - уровень ответственности - нормальный (II) - степень огнестойкости - II - степень долговечности - II - класс объекта в зависимости от ущерба в случае осуществления террористических угроз - 3. Этажность здания детского сада - 2 этажа. Общая площадь нового здания не менее - 4080 кв. м. Высота от пола до потолка: - основных помещений - не менее 3,0 м, - помещений музыкального зала и зала для физкультурных занятий - 4,5 м. - техподполья - менее 1,8 м. Высоты этажей здания уточнить при проектировании с учетом прохождения всех инженерных коммуникаций. Проектную документацию разработать в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", предусмотрев количество и соотношение возрастных групп детей дошкольных образовательных учреждений, исходя из их предельной наполняемости: - для детей ясельного возраста - 15 человек; - для детей дошкольного возраста - 20 человек. - 4 групповые ячейки для детей ясельного возраста - по 15 человек; - 9 групповых ячеек для детей дошкольного возраста - по 20 человек. Вместимость - 240 человек. Групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе, в составе которых предусмотреть раздевальную (приемную), групповую (игровую), спальню, буфетную и туалетную. Образовательная организация общеразвивающей направленности. Специализированные помещения для занятий с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами: - зал для музыкальных занятий площадью 100 кв. м с кладовой для хранения инвентаря, - зал для физкультурных занятий площадью 100 кв. м с кладовой для хранения инвентаря, - специальное помещение для работы с компьютером. - кабинет логопеда, - творческая мастерская, Бассейн с ванной 6 x 12,5 м с раздевалками, душевыми, санузлами, оздоровительной сауной, кабинетами тренера и медсестры, лабораторией анализа воды, узлом управления, техническими помещениями - на первом этаже (набор помещений в соответствии со сводом правил по проектированию и строительству СП 31-113-2004 "Бассейны для плавания"). Сопутствующие помещения: - пищеблок с организацией работы на полуфабрикатах высокой степени готовности (с размещением на первом этаже), - медицинский блок с помещениями в составе: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор (приемная, две палаты на две инфекции, туалет), зона для раздачи пищи, мойки и хранения посуды, - постирочная с двумя смежными помещениями (стиральной и гладильной), с раздельными входами - окнами для сдачи грязного и получения чистого белья. Служебно-бытовые помещения для персонала: - методический кабинет, - кабинет заведующего, - кабинет завхоза, хозяйственная кладовая, кладовая чистого белья, - комната персонала и гигиены персонала, туалеты, - пост пожарной охраны. Ориентировочная общая площадь здания детского сада - 4080,0 кв. м с уточнением проектной документацией. Предельная стоимость объекта согласно НЦС 81-02-03-2014 составляет 163700,4 тыс. рублей (без учета благоустройства, наружных сетей, технологического присоединения, малых архитектурных форм и прочих зданий и сооружений). |
| 1.10 | Рекомендуемые типы квартир и их соотношение (для жилых зданий) | Проект детского сада - (детское дошкольное учреждение) вместимостью 240 мест для жилой застройки, разработать в соответствии с требованиями СНиП 31-06-09 и СанПиН 2.4.1.3049-13 на основании программно-технологического задания министерства образования и науки Краснодарского края, утвержденного Заказчиком. - уровень ответственности - нормальный (II) - степень огнестойкости - II - степень долговечности - II - класс объекта в зависимости от ущерба в случае осуществления террористических угроз - 3. Этажность здания детского сада - 2 этажа. Общая площадь нового здания не менее - 4080 кв. м. Высота от пола до потолка: - основных помещений - не менее 3,0 м, - помещений музыкального зала и зала для физкультурных занятий - 4,5 м. - техподполья - менее 1,8 м. Высоты этажей здания уточнить при проектировании с учетом прохождения всех инженерных коммуникаций. Проектную документацию разработать в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", предусмотрев количество и соотношение возрастных групп детей дошкольных образовательных учреждений, исходя из их предельной наполняемости: - для детей ясельного возраста - 15 человек; - для детей дошкольного возраста - 20 человек. - 4 групповые ячейки для детей ясельного возраста - по 15 человек; - 9 групповых ячеек для детей дошкольного возраста - по 20 человек. Вместимость - 240 человек. Групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе, в составе которых предусмотреть раздевальную (приемную), групповую (игровую), спальню, буфетную и туалетную. Образовательная организация общеразвивающей направленности. Специализированные помещения для занятий с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами: - зал для музыкальных занятий площадью 100 кв. м с кладовой для хранения инвентаря, - зал для физкультурных занятий площадью 100 кв. м с кладовой для хранения инвентаря, - специальное помещение для работы с компьютером. - кабинет логопеда, - творческая мастерская, Бассейн с ванной 6 x 12,5 м с раздевалками, душевыми, санузлами, оздоровительной сауной, кабинетами тренера и медсестры, лабораторией анализа воды, узлом управления, техническими помещениями - на первом этаже (набор помещений в соответствии со сводом правил по проектированию и строительству СП 31-113-2004 "Бассейны для плавания"). Сопутствующие помещения: - пищеблок с организацией работы на полуфабрикатах высокой степени готовности (с размещением на первом этаже), - медицинский блок с помещениями в составе: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор (приемная, две палаты на две инфекции, туалет), зона для раздачи пищи, мойки и хранения посуды, - постирочная с двумя смежными помещениями (стиральной и гладильной), с раздельными входами - окнами для сдачи грязного и получения чистого белья. Служебно-бытовые помещения для персонала: - методический кабинет, - кабинет заведующего, - кабинет завхоза, хозяйственная кладовая, кладовая чистого белья, - комната персонала и гигиены персонала, туалеты, - пост пожарной охраны. Ориентировочная общая площадь здания детского сада - 4080,0 кв. м с уточнением проектной документацией. Предельная стоимость объекта согласно НЦС 81-02-03-2014 составляет 163700,4 тыс. рублей (без учета благоустройства, наружных сетей, технологического присоединения, малых архитектурных форм и прочих зданий и сооружений). |
| 1.11 | Назначение и типы встроенных в жилые дома организаций общественного обслуживания, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем (для жилых комплексов и жилых зданий) | Предусмотреть: - пищеблок с организацией работы на полуфабрикатах высокой степени готовности, с размещением на первом этаже (уточнить при проектировании). - прачечную и медицинский пункт; - остальные служебно-бытовые помещения выполнить в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. |
| 1.12 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим качествам и энергоэффективности проектных решений (для производственных объектов и зданий) | Качество продукции должно соответствовать ГОСТам, подтверждено сертификатами соответствия, отвечать установленным параметрам противопожарной и санитарной безопасности |
| 1.13 | Требования к технологии, режиму организации (для производственных объектов и зданий) | Режим работы - 12 часов в день, 246 - 247 дней в год. Длительность пребывания детей в дошкольном учреждении - 10 - 12 часов. Пищеблок запроектировать для работы на сырье, мощностью до 1500 блюд в день. Штат работников пищеблока - 8 человек (женщины) |
| 1.14 | Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям, условиям блокировки, отделке здания | Размещение объекта на соответствие градостроительному плану земельного участка согласовывается с уполномоченным органом архитектуры и градостроительства муниципального образования. Архитектурно-планировочное решение принять в соответствии с действующими строительными, санитарными и противопожарными нормами и правилами (СНиП 21-01-97*, ППБ 01-03, ФЗ N 123). Ниже отметки 0,00 предусмотреть тех. подполье; предусмотреть благоустройство проезжих частей из асфальтового покрытия, пешеходные дорожки и площадки из тротуарной плитки, а также озеленение малых архитектурных форм. Применить современные архитектурно-планировочные решения и решения по отделочным материалам. Среднее значение нормы общей площади строительства на 1-го человека принята в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 года N 1683-р. Площадь земельного участка принята в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" |
| 1.15 | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия (для производственных объектов и зданий) | 1 этап - строительство детского сада; 2 этап - строительство инженерной инфраструктуры. Предусмотреть одновременный ввод в эксплуатацию 1-го и 2-го этапа. |
| 1.16 | Способ производства строительных работ | Подрядный |
| 1.17 | Применяемый каталог изделий | Внутреннюю отделку помещений учреждения и дворовых площадок согласовать при проектировании с заказчиком, министерством образования и науки Краснодарского края. |
| 1.18 | Необходимость выполнения инженерных изысканий | Инженерные изыскания по объекту выполнить в соответствии с действующими требованиями в установленном порядке. Один экземпляр отчета по инженерным изысканиям в полном объеме через Заказчика передать в орган архитектуры и градостроительства для помещения в информационную градостроительную базу данных. |
| 1.19 | Условия по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан | В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным законом от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Законом Краснодарского края от 27 апреля 2007 года N 1229-КЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае", СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"* (с 1 июля 2015 года в соответствии с СП 59.13330.2012) предусмотреть мероприятия по доступности проектируемого объекта капитального строительства для маломобильных граждан на все этажи. Количество М4 - 2 человека. |
| 1.20 | Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (в том числе обеспечению противопожарной безопасности) | Разработать раздел проекта "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности". |
|  | И.Т.Д |  |